## Arkusz1
| ............................... | [8 empty] | Załącznik nr 2
pieczęć Wykonawcy
Nr sprawy: TZ- 03 / 17
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia - Część III - Sprzęt medyczny jednorazowego użytku
Lp. | Asortyment | j.m. | ilość | cena jedn. netto | Wartość netto | stawka VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | Nazwa proponowanego asortymentu – nazwa handlowa, typ / symbol / model itp. | Producent | Próbki lub ulotka handlowa produktu zgodnie z art 26 ust 2. ustawy Pzp
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Przyrząd do przetaczania płynów IS dł. drenu 150cm komora kroplowa 20 kropli =1ml+/-0,1ml, filtr płynu o wielkości oczek 15mikrom, zestaw pozbawiony ftalanów DEHP, opakowanie blister-pack | szt | 12000 | [7 empty] | TAK
2 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych, posiadający jeden otwór centralny zakończony prosto, atraumatyczny, zaokrąglony i 2 dwa otwory boczne naprzemianległe CH 6,8,10 dł. 400mm, CH 12,14,16,18,20dł 600mm | szt | 500
3 | Cewnik do podawania tlenu przez nos , gwiazdkowy przekrój drenu powoduje, że dren nie załamuje się i nie zamyka światła przepływu tlenu, mocowanie z tyłu głowy, sterylny pakowane pojedynczo w opakowanie foliowe | szt | 800
4 | Cewnik Foley CH 16, obustronnie pokryty elastomerem silikonowym z plastikową zastawką o pojemności balonu (5-15ml), jałowy. Na opakowaniu pojedynczym oraz zbiorczym nadrukowana fabrycznie informacja o max czasie przebywania cewnika w cewce moczowej pacjenta, sterylizowane radiacyjnie, dwudrożny | szt | 36
5 | Cewnik Foleya CH 18 opis j.w. | szt | 36 | [7 empty] | TAK
6 | Cewnik Foleya CH 20 opis j.w. | szt | 36
7 | Cewnik Foleya CH 22 opis j.w. | szt | 10
8 | Cewnik Nelatona Nr 8, 10, 12, 14, wykonany z miękkiego i elastycznego PCV, jałowe, sterylizowane EO, pakowane pojedynczo, kolor konektora jest oznaczeniem średnicy cewnika. | szt | 50
9 | Cewnik Nelatona Nr 16, 18, 20, opis j.w. | szt | 50
10 | Filtr oddechowy elektrostatyczny, wirusowo - bakteriobójczy, dla dorosłych, sterylny z portem do kapnografii zamykanym zatyczką, waga 28,5 g, przestrzeń martwa 45ml, do użytku do 24 godzin | szt | 150
11 | Filtry antybakteryjne jałowe noworodkowe dla dzieci o zakresie objętości oddechowej 30-100ml, z wydzielonym wymiennikiem ciepła i wilgoci, z celulozy, sterylny, skuteczność filtracji bakterii 99,999 | szt | 125
12 | Igły jednorazowe 0.6 x 30, sterylnie pakowana pojedynczo, opak. Jednostkowe oznakowane takim samym kolorem jak nasadka, opak a 100 szt | op | 10
13 | Igły jednorazowe 0.7 x 40 a 100 szt jw. | op | 70
14 | Igły jednorazowe 0.8 x 40 a 100 szt jw. | op | 120
15 | Igły jednorazowe 0.9 x 40 a 100 szt jw. | op. | 70
16 | Igły jednorazowe 1.2 x 40 a 100 szt jw. | op. | 150
17 | Zatyczka (korek) do kaniul z trzpieniem poniżej krawędzi korka, jałowy, pakowany pojedynczo | szt | 100
18 | Maska tlenowa dla dorosłych z rezerwuarem tlenu, sterylna | szt | 2400
19 | Maska tlenowa pediatryczna z rezerwuarem tlenu, sterylna | szt | 700
20 | Cewniki dopępowinowe dla noworodków, sterylne | szt | 20
21 | Rurka Guedel`a nr 00, 0, 1, 2, 3, 4 wykonana z wysokiej jakości tworzywa medycznego, rurka posiada blokadę przeciw zagryzaniu, odpowiedni kształt zapobiega przesuwaniu się języka, odsuwając jego nasadę od tylnej ściany gardła, barwny kod wkładek jest jednocześnie oznaczeniem rozmiaru, pakowane pojed., sterylna. | szt | 400
22 | Strzykawka dwuczęściowa o poj. 2 ml,tłok w kolorze kontrastującym, czarna skala kontrastująca i czytelna, rozszerzona skala do 3 ml, nazwa producenta umieszczona na cylindrze, opak. x 100 | op | 150
23 | Strzykawka dwuczęściowa o poj. 5 ml,tłok w kolorze kontrastującym, czarna skala kontrastująca i czytelna, rozszerzona skala do 6 ml, nazwa producenta umieszczona na cylindrze, opak. x 100 | op | 120
24 | Strzykawka dwuczęściowa o poj. 10 ml,tłok w kolorze kontrastującym, czarna skala kontrastująca i czytelna, rozszerzona skala do 12 ml, nazwa producenta umieszczona na cylindrze, opak. X 100 | op | 90
25 | Strzykawka JANETA 100 ml z załączoną zmienną nasadką LUER, tłok z elastycznym uszczelnieniem zapewniający płynny przesuw, czytelna i trwała skala, opak. jednostk. Typu blister-pack | szt | 100
26 | Strzykawka trzycięściowa cewnikowa 50/60 ml, sterylna | szt | 100
27 | Strzykawka dwuczęściowa o poj. 20 ml,tłok w kolorze kontrastującym, czarna skala kontrastująca i czytelna, rozszerzona skala do 24 ml, nazwa producenta umieszczona na cylindrze, opak. x 80 | op. | 100
28 | Strzykawka trzyczęściowa j.uż. do pomp infuzyjnych 50(60)ml, stożek LUER-LOCK, z gumowym tłoczkiem uszczelniającym, dwustronna skala pomiarowa, czytelna i trwała skala, opak. Typu blister-pack | szt | 100
29 | Dren z trokarem do drenażu opłucnej F 16, F18, sterylny | szt | 20
30 | Kaniula dożylna jednorazowego użytku wykonana z teflonu FEP, sterylna, nietoksyczna, niepirogenna, z dodatkowym portem bocznym, wyposażona w cztery paski radiocieniujące, posiadająca zastawkę antyzwrotną, ze skrzydełkami. Wyraźna data produkcji i ważności na opakowaniu jednostkowym gwarantującym bezpieczeństwo przed rozszczelnieniem i przypadkowym uszkodzeniem. Kaniula 0.7mm x 100 szt G24 x 19mm, przepływ 13 ml/min | op | 5 | [7 empty] | TAK
31 | Kaniula 0.8 mm x 100 szt G22 x 25mm, przepływ 33 ml/min opis jw. | op | 30 | [7 empty] | TAK
32 | Kaniula 1.0 mm x 100 szt G20 x 32mm, przepływ 57 ml/min opis jw. | op | 180 | [7 empty] | TAK
33 | Kaniula 1.2 mm x 100 szt G18 x 38mm, przepływ 90 ml/min opis jw. | op | 180 | [7 empty] | TAK
34 | Kaniula 1.5 mm x 100 szt G17 x 45mm, przepływ 130 ml/min opis jw. | op | 30 | [7 empty] | TAK
35 | Kaniula 1.7 mm x 100 szt G16 x 45mm, przepływ 180 ml/min opis jw. | op | 15 | [7 empty] | TAK
36 | Kaniula 2,2 mm x 100 szt G14 x 45mm, przepływ 290 ml/min opis jw. | op | 5
37 | Zgłębnik żołądkowy z zatyczką CH 16; 18; 20; 22; 24, jakości medycznej , jałowe, cyfrowa podziałka głębokości, pakowane pojed. min.2 otwory boczne bez otworu centralnego . | szt | 200
38 | Rurka intubacyjna sterylna 10.0 (z mankietem) | szt. | 40
39 | Rurka intubacyjna sterylna 2.0 (bez mankietu) | szt. | 20
40 | Rurka intubacyjna sterylna 2.5 (bez mankietu) | szt. | 30
41 | Rurka intubacyjna sterylna 3.0 (bez mankietu) | szt. | 40
42 | Rurka intubacyjna sterylna 3.5 (bez mankietu) | szt. | 40
43 | Rurka intubacyjna sterylna 4.0 (bez mankietu) | szt. | 40
44 | Rurka intubacyjna sterylna 4.5 ( z mankietem ) | szt. | 40
45 | Rurka intubacyjna sterylna 5.0 ( z mankietem ) | szt. | 50
46 | Rurka intubacyjna sterylna 5.5 ( z mankietem ) | szt. | 50
47 | Rurka intubacyjna sterylna 6.0 ( z mankietem ) oraz 6.5 ( z mankietem ) | szt. | 100
48 | Rurka intubacyjna sterylna 7.0 ( z mankietem ) | szt. | 160 | [7 empty] | TAK
49 | Rurka intubacyjna sterylna 7.5 ( z mankietem ) | szt. | 200
50 | Rurka intubacyjna sterylna 8.0 ( z mankietem ) | szt. | 280
51 | Rurka intubacyjna sterylna 8.5 ( z mankietem ) | szt. | 200
52 | Rurka intubacyjna sterylna 9.0 ( z mankietem ) | szt. | 100
53 | Rurka intubacyjna sterylna 9.5 ( z mankietem ) | szt. | 60
54 | Prowadnica do rurek intubacyjnych (różne rozm.) sterylna | szt. | 160
55 | Elektrody piankowe z formułą hydrożelu, owalne o wymiarach 57x34mm, Op=50sztuk | op. | 1000 | [7 empty] | TAK
56 | Elektrody pediatryczne, piankowe z formułą hydrożelu o wymiarach 30x24mm. Op=50sztuk | op. | 60 | [7 empty] | TAK
57 | Koc ratunkowy 160 x 240cm | szt. | 2000
58 | Kraniki trójdrożne, sterylne | szt | 100
59 | Kraniki trójdrożne z przedłużaczem 10cm, sterylne | szt. | 100
60 | Staza automatyczna | szt. | 160
61 | Stabilizator do rurek intubacyjnych posiadający otwór z pokrętłem umożliwiający stabilizację wszystkich rozmiarów rurek, zgryzak zapobiegający przygryzaniu rurki oraz taśmę na rzep - jałowy, w kolorze niebiesko / czerwonym | szt | 120 | [7 empty] | TAK
62 | Worki do zbiórki moczu 2 l ze spustem sterylne | szt. | 100
63 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń dwuświatłowy. 7F, 6F,4F, sterylny | szt. | 10
64 | Maska tlenowa z nebulizatorem i drenem(dzieci), sterylna | szt | 250
65 | Maska tlenowa dla dorosłych/ dzieci z drenem i regulowaną dyszą Venturiego, sterylna | szt | 20
66 | Maska tracheostomijna, sterylna | szt | 50
67 | Maska tlenowa z nebulizatorem i drenem(dorośli), sterylna | szt | 600
68 | Szpatułki drewniane x 100 szt. jałowe | op | 10
69 | Osłonki do termometru o rozszerzonej skali firmy Braun model Termoscan PRO 4000 | szt | 12800
70 | Worek na wymiociny z wkładką chłonną z możliwością zamykania | szt | 2000
71 | Miska nerkowata jedn. uż. | szt | 100
72 | Łyżki jednorazowego użytku, metalowe, światłowodowe, do rękojeści światłowodowych dostępne w rozmiarach Mac 0, 1, 2, 3, 4, Mill 00, 0, 1, 2, 3, 4 – zależnie od potrzeb Zamawiającego. Posiadające rozmiar, znak CE, nazwę i kraj producenta oraz piktogram "jednorazowego użytku" wygrawerowane bezpośrednio na łyżce. Pakowane pojedynczo, zdezynfekowane, gotowe do użytku. Opakowanie foliowe z perforacją ułatwiającą otwarcie. Nazwa i adres producenta, rozmiar kodowany kolorystycznie i tekstowo, nr katalogowy, nr serii, data ważności, piktogram o braku zawartości lateksu oryginalnie nadrukowane na foliowym opakowaniu. | szt | 700 | [7 empty] | TAK
73 | Rurka tracheostomijna wykonana z termoplastycznego tworzywa o dużej elastyczności idealnie dopasowana do dróg oddechowych, z mankietem niskociśniniowym, silikonowana o zwiększonym poślizgu i gładkich ściankach, balonik kontrolny wyraźnie wskazujący stan napełnienia mankietu, linia rtg na całej długości rurki, z tasiemką mocująca jałowa, w rozmiarach 6,7,8 | szt | 10
74 | Rurka nosowo-gardłowa,jedn. uż. Wykonana z miękkiego PCV, posiadająca zabezpieczenie przed całkowitym wysunięciem z nosogardzieli, jałowa, w rozmiarach 4, 5, 6, 7, 8, 9, | szt | 60
75 | Nici chirurgiczne syntetyczne, niewchłanialne, jednowłóknowe, poliamidowe 2-0, dł.75cm, z igłą 3/8 koła odwrotnie tnącą dł.26 mm | szt | 24
76 | Nici chirurgiczne syntetyczne, niewchłanialne, jednowłóknowe, poliamidowe 3-0, dł.45cm, z igłą dwuwklęsłą 3/8 koła odwrotnie tnącą dł.24 mm | szt | 24
77 | Jednorazowe, sterylne kleszczyki nożyczkowe o długości 220mm z ząbkowanym uchwytem o rozstawie 10mm, posiadające automatyczny system blokujący „klik” wykonane z tworzywa sztucznego | szt | 20
78 | Strzykawka trzyczęściowa j.uż.20ml posiadająca końcówkę Luer-lock, posiadająca czytelną i nieścieralną rozszerzoną skalą co 0,5ml do 22ml, sterylna, pakowana pojedynczo. Pakowana w kartonowe opakowania op. 100 sztuk | op | 3
79 | Zestaw resuscytacyjny jednorazowego użytku dla dorosłych w komplecie z maskami resuscytacyjnymi 5 i 3 z miękkim pompowanym kołnierzem zapewniającym lepsze przyleganie podczas procesu resuscytacji wyposażone w zaworki pozwalające na regulacje ciśnienia wewnątrz mankietu, rezerwuarem i przewodem tlenowym, wyposażony w dodatkowy uchwyt zapobiegający wypadaniu z ręki podczas resuscytacji | szt | 600
80 | Zestaw resuscytacyjny jednorazowego użytku dla dzieci w komplecie z maskami resuscytacyjnymi 2 i 3 z miękkim pompowanym kołnierzem zapewniającym lepsze przyleganie podczas procesu resuscytacji wyposażone w zaworki pozwalające na regulacje ciśnienia wewnątrz mankietu, rezerwuarem i przewodem tlenowym, wyposażony w dodatkowy uchwyt zapobiegający wypadaniu z ręki podczas resuscytacji | szt | 5
81 | Filtr do inkubatora transportowego Atom V-808 | szt | 10
82 | Czujnik jednorazowy pulsoksymetrii do inkubatora Atom V-808 | szt | 6
83 | Czujnik jednorazowy pulsoksymetrii, noworodkowy (3kg do 20kg ) Nellcor | szt | 20
84 | Szyna Sam Splint lub typu Splint długa 91cm x 11cm | szt | 110
85 | Szyna Sam Splint lub typu Splint krótka 42cm x 11cm | szt | 110
86 | Gaziki do dezynfekcji nasączone 70% alkoholem izopropylowym x 100 sztuk | op | 1400 | [7 empty] | TAK
87 | Łącznik do cewników, sterylny | szt | 200
88 | Maseczka do sztucznego oddychania na rolce x 36 sztuk | op | 60
89 | Jednorazowe urządzenie nadkrtaniowe do zabezpieczenia drożności dróg oddechowych z żelowym mankietem bezciśnieniowym, blokadą nagłośni, dodatkowym przewodem żołądkowym i futerałem ochronnym z kodem kolorystycznym rozmiaru: zakres wagowy 30-90kg , rozmiary 3,4,5. Sterylne | szt | 50
90 | Jednorazowe urządzenie nadkrtaniowe do zabezpieczenia drożności dróg oddechowych z żelowym mankietem bezciśnieniowym, blokadą nagłośni, dodatkowym przewodem żołądkowym i futerałem ochronnym z kodem kolorystycznym rozmiaru: zakres wagowy 2-35kg , rozmiary 2,5 ; 2 ; 1,5 ; 1. Sterylne | szt | 50
91 | Aparaty do przetoczeń płynów infuzyjnych z możliwością pomiaru ośrodkowego ciśnienia żylnego, sterylny | szt | 30
92 | Kaniula bezpieczna do długotrwałych wlewów dożylnych wyposażona w automatyczny, plastikowy mechanizm zapobiegający przed zakłuciem podczas użycia i po użyciu kaniuli, aktywowany przez znajdujący się na igle występ, posiadająca zastawkę antyzwrotną, bez portu bocznego, ze skrzydełkami oraz dodatkowym uchwytem, 4 paski kontrastujące w RTG, cewnik wykonany z teflonu (FEP). Dodatkowy otwór w igle umożliwia szybszą identyfikację poprawnego wkłucia poprzez wypływ krwi pomiędzy cewnik a igłę z przodu obudowy przed skrzydełkami. Sterylna. Rozmiar 26G 0,6x19mm, przepływ 15 ml/min. oraz 24G 0,7x19 mm, przepływ 22 ml/min. | szt | 100 | [7 empty] | TAK
93 | Kaniula bezpieczna do długotrwałych wlewów dożylnych wyposażona w automatyczny, plastikowy mechanizm zapobiegający przed zakłuciem podczas użycia i po użyciu kaniuli, aktywowany przez znajdujący się na igle występ, posiadająca zastawkę antyzwrotną, bez portu bocznego, ze skrzydełkami oraz dodatkowym uchwytem, 4 paski kontrastujące w RTG, cewnik wykonany z poliuretanu (PUR). Sterylna. Rozmiar 22G 0,8x25mm, przepływ 38 ml/min. | szt | 400 | [7 empty] | TAK
94 | Kaniula bezpieczna do długotrwałych wlewów dożylnych wyposażona w automatyczny, plastikowy mechanizm zapobiegający przed zakłuciem podczas użycia i po użyciu kaniuli, aktywowany przez znajdujący się na igle występ, posiadająca zastawkę antyzwrotną, bez portu bocznego, ze skrzydełkami oraz dodatkowym uchwytem, 4 paski kontrastujące w RTG, cewnik wykonany z poliuretanu (PUR). Sterylna. Rozmiar 20G 1,0x32 mm, przepływ 64 ml/min. | szt | 600 | [7 empty] | TAK
95 | Kaniula bezpieczna do długotrwałych wlewów dożylnych wyposażona w automatyczny, plastikowy mechanizm zapobiegający przed zakłuciem podczas użycia i po użyciu kaniuli, aktywowany przez znajdujący się na igle występ, posiadająca zastawkę antyzwrotną, bez portu bocznego, ze skrzydełkami oraz dodatkowym uchwytem, 4 paski kontrastujące w RTG, cewnik wykonany z poliuretanu (PUR). Sterylna. Rozmiar 18G 1,2x32mm, przepływ 110 ml/min. | szt | 600 | [7 empty] | TAK
96 | Kaniula bezpieczna do długotrwałych wlewów dożylnych wyposażona w automatyczny, plastikowy mechanizm zapobiegający przed zakłuciem podczas użycia i po użyciu kaniuli, aktywowany przez znajdujący się na igle występ, posiadająca zastawkę antyzwrotną, bez portu bocznego, ze skrzydełkami oraz dodatkowym uchwytem, 4 paski kontrastujące w RTG, cewnik wykonany z poliuretanu (PUR). Sterylna. Rozmiar 18G 1,2x45mm, przepływ 100 ml/min. | szt | 600 | [7 empty] | TAK
97 | Kaniula bezpieczna do długotrwałych wlewów dożylnych wyposażona w automatyczny, plastikowy mechanizm zapobiegający przed zakłuciem podczas użycia i po użyciu kaniuli, aktywowany przez znajdujący się na igle występ, posiadająca zastawkę antyzwrotną, bez portu bocznego, ze skrzydełkami oraz dodatkowym uchwytem, 4 paski kontrastujące w RTG, cewnik wykonany z poliuretanu (PUR). Sterylna. Rozmiar 17G 1,5x45mm, przepływ 140 ml/min. | szt | 400 | [7 empty] | TAK
98 | Kaniula bezpieczna do długotrwałych wlewów dożylnych wyposażona w automatyczny, plastikowy mechanizm zapobiegający przed zakłuciem podczas użycia i po użyciu kaniuli, aktywowany przez znajdujący się na igle występ, posiadająca zastawkę antyzwrotną, bez portu bocznego, ze skrzydełkami oraz dodatkowym uchwytem, 4 paski kontrastujące w RTG, cewnik wykonany z poliuretanu (PUR). Sterylna. Rozmiar 16G 1,7x45mm, przepływ 200 ml/min. | szt | 400 | [7 empty] | TAK
99 | Kaniula dotętnicza bezpieczna z regulatorem przepływu, wyposażona w automatyczny, plastikowy mechanizm, zapobiegający przed zakłuciem aktywowany przez znajdujący się na igle występ, posiadająca filtr hydrofobowy, ze skrzydełkami oraz dodatkowym uchwytem, posiadająca paski kontrastujące w RTG, cewnik wykonany z poliuretanu (PUR). Pakowana pojedynczo w opakowanie typu tyvec. Sterylna. Rozmiar: 20G 1,1x45 mm, przepływ 49 ml/min. | szt | 20 | [7 empty] | TAK
100 | Podkład z możliwością przenoszenia pacjenta do 150 kg, z gładkim wkładem chłonnym o gramaturze 126g/m² zawierającym superabsorbent , umożliwiający trwałe zatrzymanie płynu w rdzeniu, w rozmiarze 210x80 cm(wkład chłonny 200x60), przyjazny dla skóry, pokryty hydrofilną włókniną PP o gramaturze 15g/m² na całej powierzchni. Warstwa spodnia o gramaturze 70g/m² wykonana z włókniny polipropylenowej wzmocnionej folią co umożliwia przenoszenie pacjenta o wadze do 150kg. Chłonność 1,5l/m². Waga podkładu 295 g. Zapewnia trwałe zatrzymanie bakterii, w tym MRSA,E.Coli, redukuje zapach. Kolor biały. Op.20 szt. | szt | 40 | [7 empty] | TAK
101 | Mocowanie-Stabilizator o konstrukcji z wykorzystaniem mocowania na rzep do bezinwazyjnego mocowania wkłuć i cewników, rozmiar 9,0 x 3,0 cm, sterylny, opakowanie papier - folia | szt | 30 | [7 empty] | TAK
102 | Zestaw stabilizujący do rurki intubacyjnej. Skład zestawu: 2 podkładki i 1 pasek w rozmiarze 16 mm x 40 cm. Podkładki mocowane do policzków pacjenta za pomocą części przylepnej, posiadającej z drugiej strony warstwę rzepu.. Pasek do stabilizacji rurki intubacyjnej w formie rzepu, który należy przymocować do podkładek znajdujących się na policzkach. W środkowej części paska przylepne pole, dla lepszej stabilizacji rurki. Kolor biały | szt | 30 | [7 empty] | TAK
103 | Maska krtaniowa jednorazowego użytku wykonana z silikonu. Korpus maski elastyczny z dokładnym opisem (waga pacjenta, rozmiar, objętość mankietu). Posiada uniwersalny, przeźroczysty łącznik 15 mm. Nie zawiera lateksu, wolna ftalanów DEHP. Sterylna, opakowanie papier-folia. Rozmiary: 1 (do 5kg, mankiet 4ml), 1,5 (5-10kg, mankiet 7ml), 2 (10-20kg, mankiet 10ml), 2,5 (20-30kg, mankiet 14ml), 3 (30-50kg, mankiet 20ml), 4 (50-70kg, mankiet 30ml), 5 (70-100kg, mankiet 40ml) | szt | 30
104 | Rurka krtaniowa LT-D jednorazowego użytku, jednokanałowa, wykonana z PVC, rozmiary nr 0; 1; 2; 2,5; 3; 4; 5 kodowane kolorami. W zestawie strzykawka do napełniania mankietów, blokada zgryzu, tasiemka mocująca, sterylna | szt | 140
105 | Złączka oddechowa do kapnometru typ EMMA | szt | 50
106 | Rurka intubacyjna bez mankietu, podwójne oznaczenie głębokości, skala co 1cm, linia RTG, bez lateksu, bez ftalanów, jałowa, jedn. Użytku. Rozmiary: 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5. | szt | 50
107 | Cewnik do kontrolowanego odsysania prosty wykonany z medycznego PVC, dwa otwory boczne naprzeciwległe, otwór centralny z zaokrąglonymi krawędziami, barwny kod konektorów, skalowany, bez lateksu, bez ftalanów, jałowy, jednorazow. Użytku. Rozmiary CH6, CH8, CH10, DŁUGOŚĆ 400mm. | szt | 100
108 | Cewnik do karmienia wykonany z medycznego PVC, dwa otwory boczne, miękkigładko zakończony koniec, barwny kod zatyczek luer, skalowany co 1 cm z linią RTG, bez lateksu, bez ftalanów, jałowy, jednorazowego użytku. Rozmiary CH 4,6,8,10, dł. 400mm | szt | 100
109 | Suchy lód -opakowanie foliowy woreczek 100g . Rozmiar 11x15,5cm( +/- 1cm). Aktywowany uciskiem/naciskiem . Nie wymaga przechowywania w lodówce. Produkt jednorazowego użytku, zarejestrowany jako wyrób medyczny. | szt | 100
110 | Opaska uciskowa (staza) bezlateksowa, jednorazowego użytku, wykonane z szerokiego rozciągliwego paska termoplastycznegoelastomeru, perforowane, płaskie.Na każdym opakowaniu napisy w języku polskim oraz graficzna instrukcja użytkowania, pakowane jako rolka a 25 sztuk. | op. | 30
| RAZEM |  | _
Oświadczenie Wykonawcy
Składając ofertę w postępowaniu przetargowym na dostawę produktów leczniczych i wyrobów medycznych dla potrzeb Zespołów Ratownictwa Medycznego Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Lublinie, oświadczamy że oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. Dz.U. 2017 poz. 211. Jednocześnie zobowiązujemy się do złożenia w trakcie obowiązywania umowy, na każde żądanie Zamawiającego, aktualnych kopii dokumentów świadczących o wymaganym dopuszczeniu do obrotu i stosowania w Polsce.
| …........................................ |  |  |  |  | ........................................................................................................
| Miejscowość, data |  |  |  |  | podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy
Uwaga: Zamawiający, zgodnie z art 26 ust 2. ustawy Pzp, w celu potwierdzenia że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego może wezwać Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów : - dokumenty (ulotki handlowe) lub próbki dotyczące pozycji zaznaczonych w załączniku nr 2 - karta charakterystyki bezpieczeństwa produktu chemicznego producenta o zastosowanym plastyfikatorze, zawierająca wyszczególnienie składników, w tym również plastyfikatora, (dla pozycji 1)