Zał. 2 do M.I. część 2
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – FORMULARZ CENOWY

Zadanie Nr 2. Środki ochrony indywidualnej

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – PARAMETRY TECHNICZNE.
Lp.	Opis wymagań:	Spełnia / tak/nie
1	Rękawiczki jednorazowe ( 3000 sztuk)
1.1	Marka, model :………………………………………………………………………………………………………………………………
1.2	Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, chlorowane od wewnątrz,
1.3	tekstura minimum na końcach palców,
1.4	grubość pojedynczej na palcu 0,09mm +/-0,02mm,
1.5	na dłoni 0,07+/- 0,02mm,
1.6	mankiecie 0,06+/- 0,02mm.
1.7	AQL 1,0. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5. lub normy równoważne
1.8	Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I zgodnie z Dyrektywą o wyrobach Medycznych 93/42/EWG i środek ochrony indywidualnej kat. III zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/425.
1.9	Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu.
1.10	Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD.
1.11	Pakowane po 100 szt. (Zamawiający dopuszcza inne opakowania po właściwym przeliczeniu ilości)
1.12	Rozmiary S, M, L, XL.
1.13	Wraz z pierwszą dostawą Wykonawca dostarczy Zamawiającemu Certyfikaty potwierdzające zgodność z normą EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 374-4, EN 16523-1, EN ISO 374-5 lub normami równoważnymi.
2	Maski ochronne 1100 szt:	Spełnia / tak/nie
2.1	Półmaska filtrująca z zaworem wydechowym FFP3
2.2	Maski zgodne z normą EN149:2001 + A1:2009 lub norma równoważna
2.3	Produkt posiadający oznakowanie CE.
2.4	Wraz z pierwszą dostawą Wykonawca dostarczy Zamawiającemu Certyfikat potwierdzający zgodność z normą EN149:2001 + A1:2009 lub normą równoważną
3	Kombinezony ochronne 615 szt.:	Spełnia / tak/nie
3.1	Kombinezon ochronny wykonany z laminatu (polipropylen i polietylen) o gramaturze 63 g/m˛ (+/-2g/ m˛)
3.2	Kolor biały z oklejeniem szwów (dopuszczalny inny kolor oklejenia) .
3.3	Wyposażony w kaptur z elastycznym wykończeniem, gumkę z tyłu w pasie, w nadgarstkach i kostkach, zamek zakryty samoprzylepną patką.
3.4	Środek ochrony indywidualnej kat. III zgodnie z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/425, typ 4B, 5B, 6B. Spełnione normy typ 4 wg EN 14605:2005 +A1:2009, typ 5 wg EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, typ 6 wg EN 13034:2005 + A1:2009, klasa 2 wg EN1073-2:2002, EN 14126:2003 +AC:2004 (klasa 6 Odporności na przenikanie skażonych cieczy pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego, klasa 6 Odporności a przenikanie czynników infekcyjnych w wyniku mechanicznego kontaktu z substancjami zawierającymi skażone ciecze, klasa 3 odporności na przenikanie skażonych ciekłych aerozoli, klasa 3 odporności na przenikanie skażonych cząstek stałych), EN 1149-5:2008.
3.5	Produkt posiadający oznakowanie CE.
3.6	Rozmiar L, XL, XXL

Składając ofertę w przedmiotowym postępowaniu potwierdzam spełnienie wymagań dotyczących zaoferowanego przedmiotu zamówienia, zgodnie z powyższą tabelą określającą minimalne parametry przedmiotu zamówienia, których Zamawiający bezwzględnie wymaga.

Składając ofertę na „Zakup ambulansów wraz z wyposażeniem, środków ochrony indywidualnej na potrzeby zespołów ratownictwa medycznego oraz środków do dezynfekcji dla Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Lublinie na realizację działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych" zobowiązujemy się do wykonania zamówienia zgodnie z Materiałami Informacyjnymi za następującym wynagrodzeniem:

Tabela nr 1.
Część	Opis	Cena jednostkowa netto	Ilość: / (sztuk)	Wartość netto	Stawka podatku Vat	Wartość brutto
2	Rękawiczki jednorazowe		3000
	Maski ochronne		1100
	Kombinezony ochronne		615
	RAZEM część 2:

................……..........dnia.......................	....................................................................................
        podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Dokument składany w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym - podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy.